窗体顶端

询价通知书

窗体底端

兹有东莞理工学院行政楼1A508、509档案室房屋安全鉴定及加固方案咨询项目向社会供应商进行询价采购，符合相应资格条件的供应商根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购、质量、服务需求和供应商报价所要具备的条件如下：

一、项目基本情况：

（一）项目名称：行政楼1A508、509档案室房屋安全鉴定及加固方案咨询项目

（二）服务内容：

1.房屋安全鉴定：（1）依据《危险房屋鉴定标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》等规范及标准（最新版），对于文科楼建筑产生的相关安全性进行综合评估，遵循客观、科学、公正的原则编写鉴定报告书和提出鉴定结论及处理的初步措施及方法，并提出进一步的处理建议，未尽细节，在合同中再行确定。（2）鉴定单位须到学校进行现场勘察，制订并现场讲解鉴定方案，至少安排一名工程师作为项目负责人全过程跟进项目的实施。（3）鉴定单位进行现场勘察鉴定取样，对现有建筑的任何破坏，要按原样进行恢复。

2.加固方案咨询：根据房屋安全鉴定成果、行政楼原施工图、行政楼1A508、509档案室使用需求，出具加固方案详细咨询方案（需要提供1至2个加固方案），结构承载增加需求，楼板荷载从每平方米200公斤加固改造为荷载800-1000公斤。

（三）项目地块及其规模：行政楼楼宇建筑面积为14508平方米，建筑类型为：非住宅类钢筋混凝土结构。

（四）项目工期

签订合同后10天之内完成房屋安全鉴定报告，加固方案在鉴定报告出具后7天之内完成。

（五）质量和技术要求：合格标准，符合国家、省、市及行业现行的相关文件和规定执行，根据合同要求，编写鉴定报告书和提出鉴定结论及处理的初步措施及方法，并提出进一步的处理建议，同时出具加固方案详细咨询方案（根据实际需要提供1至2个加固方案）。

（六）承包方式：

1.总价一次包干。

2.按国家规定由中标方缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由中标方向税务部门支付。

3.项目除变更外，总造价一次包定，结算时不作调整。

二、供应商要求

（一）供应商资格要求：

1.具有合法资格和能力经营、提供采购文件规定的服务的国内企业法人；

2. 报价人须在东莞市住房和城乡建设局备案的房屋安全鉴定机构（具有在莞建立《信用信息档案》），同时具备工程咨询营业范围或工程咨询相关资质；

3.报价人必须具有相应的售后服务能力；

4.参加本次采购前三年内，在经营活动中没有被相关行政单位和司法机构作出停业整顿或不能参加有关报价的违法记录。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

6.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（二）供应商须密封递交资料如下

  注：本项目不接受联合体投标。

供应商须递交资料如下（资料密封在一个文件袋中，并在文件袋封面上注明投标项目名称、招标人、投标人、投标日期等，并盖好公司印章）：

1.资质证明材料：

（1）“三证合一”营业执照；（2）房屋安全鉴定信用手册、工程咨询营业范围或工程咨询相关资质证书；

（若无“三证合一”营业执照，则需提供营业执照、税务登记证（国、地税）和组织机构代码证）

2.报价表（见附件，签名盖章）；
 以上证照等资料的复印件全部加盖公司公章。

窗体顶端

三、项目报价

本项目最高限价为80231.45元（涉及检测、鉴定的楼宇建筑面积为14508平方米，需要加固的房间面积为120平方米），符合采购需求、质量和服务且相等的前提下，报价最低的原则确定供应商，超过最高限价作无效处理。

四、定标办法：

符合采购需求、质量和服务且相等的前提下，报价最低的确定为中标供应商，报价超过最高限价作为无效报价处理。

五、项目进度款支付方式

付款方式如下：提交合格的鉴定报告资料和经确认的加固方案后，14天内一次性支付。

六、提交报价时间、地址和联系人

（一）报价时间：递交资料时间从 2019年10月10日至 2019年10月15日，上午8：30分至11:30分，下午14：00分至17：00分。

（二）报价资料提交地址：东莞市松山湖大学路1号东莞理工学院行政楼1B208办公室。

（三）联系人：谭老师电话：0769-22861862。

资产与实验室管理处

2019年10月9日

窗体底端

报价表

项目名称：行政楼1A508、509档案室房屋安全鉴定及加固方案咨询项目

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 行政楼1A508、509档案室房屋安全鉴定及加固方案咨询项目 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总价 | 小写： （大写：） |  |  |  |  |  |

说明：以上报价均为含税价。

报价人代表签字：                   联系电话：

单位盖章：

日    期：